徐州市科达消防器材销售处市场信息价格

| 产品名称 | 规 格 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洒水 喷头 | ZSTX-15/68° | 只 | 13 | 科达 | 消防栓箱 | 800*650*240 | 套 | 510 | 淮海高层 |
|  | ZSTX-20/68° | 只 | 21 | 科达 |  | 1000*700*240（单） | 套 | 910 | 淮海高层 |
|  | ZSTZ-15/68° | 只 | 13 | 科达 |  | 1000*700*240（双） | 套 | 930 | 淮海高层 |
|  | ZXTZ-20/68° | 只 | 21 | 科达 |  | 1200*750*240 | 套 | 1050 | 淮海高层 |
|  | ZSTB-15/68° | 只 | 15 | 科达 |  | 1600*700*240 | 套 | 1100 | 淮海高层 |
|  | ZSTB-20/68° | 只 | 25 | 科达 |  | 1800*700*240 | 套 | 1200 | 淮海高层 |
|  | 隐蔽式ZSTD | 只 | 48 | 科达 |  | 1800*700*240 | 套 | 1500 | 淮海高层 |
|  | 易熔合金喷头 | 只 | 80 | 科达 |  | 灭火器专用箱 | 套 | 280 | 淮海高层 |
| 水流指示器 | ZSJZ-80 | 只 | 350 | 科达 | 室外 地上栓 | SS100/65 | 台 | 880 | 华泰 |
|  | ZSJZ-100 | 只 | 380 | 科达 |  | SS150/80 | 台 | 2100 | 华泰 |
|  | ZSJZ-125 | 只 | 450 | 科达 |  | SA100/65 | 台 | 860 | 华泰 |
|  | ZSJZ-150 | 只 | 480 | 科达 | 室内防火涂料 | 木结构 | 吨 | 21000 | 徐州 |
| 消防专用信号阀 | ZSFD-80 | 只 | 340 | 科达 |  | 钢结构 | 吨 | 22000 | 徐州 |
|  | ZSFD-100 | 只 | 410 | 科达 | 消防防火门 | 木结构 | 樘 | 800 | 泰州 |
|  | ZSFD-125 | 只 | 480 | 科达 |  | 钢结构 | 樘 | 1100 | 泰州 |
|  | ZSFD-150 | 只 | 520 | 科达 | 疏散标志灯 | 左向≥90分钟 | 具 | 120 | 中山赛格达 |
| 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 组 | 2400 | 科达 |  | 右向≥90分钟 | 具 | 120 | 中山赛格达 |
|  | ZSFZ-150 | 组 | 2800 | 科达 |  | 安全出口90 | 具 | 120 | 中山赛格达 |
|  | ZSFZ-200 | 组 | 4500 | 科达 | 双头应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 170 | 中山赛格达 |
| 干式报警阀 | ZSFC-100 | 组 | 14300 | 科达 | 单管应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 280 | 中山赛格达 |
|  | ZSFC-150 | 组 | 16500 | 科达 | 双管应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 340 | 中山赛格达 |
|  | ZSFC-200 | 组 | 18000 | 科达 | 吸顶应急灯 | ≥90分钟 | 具 | 240 | 中山赛格达 |
| 雨淋报警阀 | ZSFG-100 | 组 | 4950 | 科达 | 干粉灭火器 | ABC-3 | 具 | 85 | 科达 |
|  | ZSFG-150 | 组 | 5800 | 科达 |  | ABC-4 | 具 | 105 | 科达 |
|  | ZSFG-200 | 组 | 9400 | 科达 |  | ABC-5 | 具 | 120 | 科达 |
| 预作用装置 | ZSFY-100 | 组 | 7500 | 科达 | 消防流量计 | DN100 | 具 | 2600 | 南京 |
|  | ZSFY-150 | 组 | 10400 | 科达 |  | DN150 | 具 | 3700 | 南京 |
|  | ZSFY-200 | 组 | 15500 | 科达 | 温感雨淋阀 | ZSFM32 | 台 | 630 | 科达 |
| 消防水泵结合器 | SQS100/65 | 组 | 1050 | 华泰 |  | ZSFM40 | 台 | 820 | 科达 |
|  | SQS150/80 | 组 | 1800 | 华泰 |  | ZSFM65 | 台 | 950 | 科达 |
|  | SQX100/65 | 组 | 980 | 华泰 |  | ZSFM80 | 台 | 1600 | 科达 |
|  | SQS150/80 | 组 | 1750 | 华泰 | 泡沫比例 混合装置 | PHP | 套 | 33000 | 科达 |
|  | SQD100/65 | 组 | 700 | 华泰 | 泡沫消火栓 | PS系列 | 套 | 1700 | 科达 |
|  | SQD150/80 | 组 | 1100 | 华泰 | 消防水炮 | PSKD | 套 | 24500 | 科达 |

地址：徐州市东兴物资市场北3号楼97号    电话：0516-82020119  13952175763   本处承诺：所售产品确保消防，安防等部门验收通过。

徐州市科达消防器材销售处市场信息价格

| 消防配套沟槽管件 单价（元） 品牌：潍坊竣通 FM认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 规格 |  | 钢卡 |  | 90° 弯头 |  | 45/22.5°弯头 |  | 异径 三通 |  | 正三通 |  | 异径 四通 |  |  | 沟槽 法兰 |  | 转换 法兰 |  |  | 机械 三通 |  | 机械 四通 |  |  | 正四通 |  | 同心 大小头 |
| 76 |  | 26 |  | 49 |  | 44 |  | 60 |  | 58 |  | 69 |  |  | 62 |  | 69 |  |  | 51 |  | 55 |  |  | 65 |  | 33 |
| 89 |  | 30 |  | 55 |  | 49 |  | 75 |  | 73 |  | 89 |  |  | 71 |  | 77 |  |  | 57 |  | 66 |  |  | 85 |  | 42 |
| 108/114 |  | 42 |  | 78 |  | 70 |  | 98 |  | 93 |  | 102 |  |  | 89 |  | 94 |  |  | 73 |  | 80 |  |  | 102 |  | 48 |
| 133/140 |  | 57 |  | 110 |  | 102 |  | 134 |  | 130 |  | 158 |  |  | 106 |  | 120 |  |  | 96 |  | 105 |  |  | 152 |  | 78 |
| 159/165 |  | 80 |  | 137 |  | 125 |  | 165 |  | 159 |  | 190 |  |  | 136 |  | 150 |  |  | 110 |  | 138 |  |  | 180 |  | 90 |
| 219 |  | 112 |  | 195 |  | 186 |  | 273 |  | 260 |  | 287 |  |  | 180 |  | 190 |  |  | 146 |  | 170 |  |  | 290 |  | 124 |
| 273 |  | 185 |  | 445 |  | 405 |  | 550 |  | 527 |  | 608 |  |  | 230 |  | 236 |  |  | 180 |  | 210 |  |  | 540 |  | 142 |
| 消防配套玛钢管件 单价（元） 品牌:临沂东方 UL认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 规格 | 弯头 |  | 三通 |  | 管古 |  | 外丝 |  | 四通 |  | 活接 |  | 补芯 |  |  | 堵头 |  |  | 管帽 |  | 过桥弯 |  | 快速接头 |  |  | 备注 |  |
| 25 | 7.8 |  | 11 |  | 6 |  | 5.8 |  | 15.8 |  | 17.6 |  | 4.7 |  |  | 4 |  |  | 6.3 |  | 23 |  | 26 |  |  | 异径按大头算 |  |
| 32 | 11.7 |  | 17.2 |  | 9.1 |  | 8.9 |  | 27.5 |  | 25 |  | 7.4 |  |  | 7.5 |  |  | 9.6 |  | 32.5 |  | 35 |  |  | 异径按大头算 |  |
| 40 | 15.2 |  | 20.5 |  | 12.6 |  | 12.7 |  | 34.5 |  | 33.8 |  | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  | 12 |  | 35.3 |  | 39 |  |  | 异径按大头算 |  |
| 50 | 23.1 |  | 33.2 |  | 18 |  | 17.5 |  | 46. |  | 45.2 |  | 13.5 |  |  | 14.2 |  |  | 17.9 |  | 48.4 |  | 60 |  |  | 异径按大头算 |  |
| 65 | 39.5 |  | 59 |  | 31 |  | 28.6 |  | 86 |  | 88 |  | 29 |  |  | 30.2 |  |  | 33 |  | / |  | / |  |  | 异径按大头算 |  |
| 80 | 58 |  | 77 |  | 39 |  | 41.2 |  | 112 |  | 124 |  | 44 |  |  | 45.2 |  |  | 48 |  | / |  | / |  |  | 异径按大头算 |  |
| 100 | 85 |  | 132 |  | 66.2 |  | 68.5 |  | 189 |  | 210 |  | 76 |  |  | 79 |  |  | 80 |  | / |  | / |  |  | 异径按大头算 |  |
| 消 防 配 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 市场指导价 |  |  |  |  |  | 品牌 |  |  |  |
| 1 | 玻璃刚消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 不带保温 |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |  |
| 2 | 玻璃刚消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 带保温 |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | 1850 |  |  |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 不带保温 |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 带保温 |  |  |  |  |  | M3 |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |  |
| 5 | 恒压缓冲多级泵 |  |  |  |  |  |  | XBD5.0/30-HW |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 18480 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |
| 6 | 多级消防泵 |  |  |  |  |  |  | XBD6.0/30-100DL |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 24300 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |
| 7 | 消防稳压成套设备 |  |  |  |  |  |  | ZW(L)含管路基础，控制柜 |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 21000 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |
| 8 | 喷淋稳压成套设备 |  |  |  |  |  |  | ZW(L)含管路基础，控制柜 |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |
| 9 | 消防箱泵一体化 |  |  |  |  |  |  | WY-BDF |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 见图纸报价 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |
| 10 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |  |  | 90L |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  | 江西 |  |  |  |
| 11 | 全自动扫描水炮 |  |  |  |  |  |  | ZSPS大空间 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 37000 |  |  |  |  |  | 江苏 |  |  |  |
| 12 | 剩余电流火灾电气探测器 |  |  |  |  |  |  | YA6100-559 |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |
| 13 | 剩余电流火灾电气探测器 |  |  |  |  |  |  | YA6100-809 |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  | 上海 |  |  |  |

地址：徐州市东兴物资市场北3号楼97号    电话：0516-82020119  13952175763   本处承诺：所售产品确保消防，安防等部门验收通过。